## KULTURNI CENTAR U OTAVICAMA
INVESTITOR : OPĆINA RUŽIĆ
OBJEKT : DRUŠTVENI DOM / KULTURNI CENTAR U OTAVICAMA
T R O Š K O V N I K - UNUTARNJE UREĐENJE I OPREMANJE DRUŠTVENOG DOMA/KULTURNOG CENTRA U OTAVICAMA
REKAPITULACIJA TROŠKOVNIKA - PRIHVATLJIVI TROŠKOVI :
A. PROSTORIJA ZA IZLAGANJE UKUPNO :
B. ULAZNI FOAYER UKUPNO:
C. PROSTORIJA ZA PREZENTACIJU UKUPNO :
D. PROSTOR ZA ODMOR - KUHINJA UKUPNO :
E. RADIONICA UKUPNO :
F. KUHINJA UKUPNO :
G. STUBIŠTE, PREDPROSTOR UKUPNO :
UKUPNO:
pdv 25%
| PRIHVATLJIVI TROŠKOVI - |  | SVEUKUPNO:
REKAPITULACIJA TROŠKOVNIKA - NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI :
C. PROSTORIJA ZA PREZENTACIJU UKUPNO :
E. RADIONICA UKUPNO :
UKUPNO:
pdv 25%
| NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI - |  | SVEUKUPNO:
Red. br. |  | jed. mjere | količina | jedinično bez PDV (kn) | ukupno bez PDV (kn)
OPIS
PRIZEMLJE
A. PROSTORIJA ZA IZLAGANJE
1. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava, montaža i tračne svjetiljke za montažu na naposnku tračnicu. Svjetiljka je izrađena od aluminija, elektrostatski plastificiranog, bijele boje. Optika je izrađena od polikarbonata, metalizirana s lakiranom završnom obradom. Svjetiljka ima mogućnost rotacije 360° i inklinacije 90°. U kompletu sa svjetiljkom dolazi naponska tračnica dimenzija prema podlogama. Izvor: COB LED moduli velike snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (CCT), odziv boje (RA): 3000K ±5%, Ra>95 Predspojna sprava: Strujno upravljiva, u izdvojenom kućištu Dimenzije svjetiljke: fi 100mm, h 235mm ±5% Dimenzija ugradnje: mm Ukupni svjetlosni tok (φ - ne manje od): 2534lm Ukupna snaga (P - ne više od): 27W Efikasnost svjetiljke (LEF - Ne manje od): 93lm/W Iskoristivost (LOR - ne manje od): 85.6% Blještanje (UGR - ne više od): 21.9 IP zaštita: 20 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina. Svjetiljka tip kao:
PIPES T PRO 2500lm 27W 930 FO 56° white ili JEDNAKOVRIJEDNA :
| Obračun po komadu | kom. | 10
2. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava i montaža
ROLO MAXI L sa SCREEN PLATNOM RAL 9010
ili JEDNAKOVRIJEDAN
pogon ručni na lanac.
Platno gustoće 425 g/m2, debljine 0,58 mm
5% propusnosti
RAL vidljivi površina 9010.
Dim. 160/250 cm
| Obračun po komadu | kom. | 3
NAPOMENA: dimenzije provjeriti na građevini
A. PROSTORIJA ZA IZLAGANJE - PRIHVATLJIVI TROŠKOVI UKUPNO :
Red. br. |  | jed. mjere | količina | jedinično bez PDV (kn) | ukupno bez PDV (kn)
OPIS
B. ULAZNI FOAYER
1. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava, montaža i spajanje Townshend EGLO visilice svjetiljaka 4xE27 , CRNO - SMEĐE boje
Proizvođač EGLO ili JEDNAKOVRIJEDNO.
Broj izvora svijetla: 4
Materijal: drvo - čelik
U stavci LED žarulje za grlo E27,9 W, toplo bijelo svijetlo ( 3000 K ).
proizvođača Philips ili JEDNAKOVRIJEDNO.
Ukupno 4 žarulje
| Obračun po komadu | kom. | 2
B. ULAZNI FOAYER PRIHVATLJIVI TROŠKOVI UKUPNO:
Red. br. |  | jed. mjere | količina | jedinično bez PDV (kn) | ukupno bez PDV (kn)
OPIS
C. PROSTORIJA ZA PREZENTACIJU
1. | NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Nabava i postava gredica 5x8 cm /mezomurali/ na podnu AB ploču prostorije.Postavljaju se vijčanim spojem na AB ploču, glavu vijka upustiti u gredicu.
Gredice se osno postavljaju na razmak 50 cm.
Stavka obuhvaća zaštitu bakrenim fugnicidom, premaz
izvesti u dva sloja, prskanjem.
U stavci materijal i rad.
| Obračun po m² | m2 | 63
2. | NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Nabava i postava OSB ploča na prethodno postavljene gredice na AB ploču.
OSB ploče debljine 18 mm, pero utor.
Postavljaju se na gredice vijčanim slojem.
U stavci materijal i rad.
| Obračun po m² | m2 | 63
3. | NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Nabava i postava brodskog poda na postavljene osb ploče. Brodski pod od smreke 20 x 116 x 400 mm, B klase.
Brodski pod osušen na 10%.Priložiti deklaraciju suhoće.
U stavci materijal i rad.
U stavci lakiranje brodskog poda poliuretanskim lakom
Lakiranje izvesti u x2.
| Obračun po m² | m2 | 63
4. | NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Nabava i postava sokl letvica brodskog poda. Letvice visine 10 cm.
U stavci postava i lakiranje
U stavci materijal i rad.
| Obračun po m' | m' | 33
NAPOMENA: Pogledati postojeći brodski pod postavljen
u školi.Ponuditi što identičniji brodski pod.
5. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava konferencijskih stolica tip NELSON, crno - siva,
dobavljača AJ LARIX ili JEDNAKOVRIJEDNA
Karakteristike stolice
Visina sjedala: 480 mm
Dubina sjedala:410 mm
Širina sjedala:465 mm
Boja stalak : crna
Boja sjedište: siva
Materijal stalak: čelik
Materijal sjedište: tkanina
Težina: 6 kg
Jamstvo: 3 godine
Stolice sklopive
| Obračun po komadu | kom. | 70
Red. br. |  | jed. mjere | količina | jedinično bez PDV (kn) | ukupno bez PDV (kn)
OPIS
6. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava i montaža
ROLO MAXI L sa SCREEN PLATNOM RAL 9010
ili JEDNAKOVRIJEDAN
pogon ručni na lanac.
Platno gustoće 425 g/m2, debljine 0,58 mm
5% propusnosti
RAL vidljivi površina 9010.
Dim. 160/250 cm
| Obračun po komadu | kom. | 3
NAPOMENA: dimenzije provjeriti na građevini
7. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava, montaža i spajanje Townshend EGLO visilice svjetiljaka 4xE27 , CRNO - SMEĐE boje
Proizvođač EGLO ili JEDNAKOVRIJEDNO.
Broj izvora svijetla: 4
Materijal: drvo - čelik
U stavci LED žarulje za grlo E27,9 W, toplo bijelo svijetlo ( 3000 K ).
proizvođača Philips ili JEDNAKOVRIJEDNO.
Ukupno 24 žarulje
| Obračun po komadu | kom. | 6
8. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava i montaža stola.
Stol se sastoji od ploče dim. 150x75 cm, model ploče stola
LINNMON, IKEA broj arlikla :202.511.39 ili JEDNAKOVRIJEDNO
Bja ploče stola: bijela
Noge stola KRILLE, IKEA ili JEDNAKOVRIJEDNO.
Noga+kotač, kotač s kočnicom.Ukupno 8 nogu.
broj arlikla :302.502.57
| Obračun po komadu ukupno smontiranih stolova | kom. | 2
9. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava i zidna montaža konvektorske grijalice
proizvođača TERMA ND 20 ili JEDNAKOVRIJEDNA
Boja bijela, snaga 2000 w, napon 220-240 V.
Antikorozivno zaštićeno kućište, zaštita od pregrijavanja,
laka montaža sa priborom za zidnu montažu, priključni
kabel 1,8 m , mehanički termostat.
| Obračun po komadu | kom. | 2
Red. br. |  | jed. mjere | količina | jedinično bez PDV (kn) | ukupno bez PDV (kn)
OPIS
10. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava projekcijskog platna dim. 2440x2440 mm.
dobavljača AJ LARIX ili JEDNAKOVRIJEDNA
Ručni projekcijski zaslon s Gain faktorom od 1,0. Zaslon
ima bijelo metalno kučište s držačima koje se postavlja
na zid ili strop.
| Obračun po komadu | kom. | 1
11. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava PROJEKTORA OPTOMA HD39 DARBEE ili JEDNAKOVRJEDAN
DLP, Full HD (1920x1080), 3500 ANSI lumena, 32000:1, 2.81 Kg
| Obračun po komadu | kom. | 1
12. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava ploče za pisanje, 2000x1200 mm
Magnetna
Dobavaljača AJ LARIX ili JEDNAKOVRIJEDNO
Broj artikla 113406
Izdržljiva emajlirana površina koja se lako čisti, idealna za svakodnevno korištenje bez rizika od ogrebotina. Dolazi s policom za olovke i dijelovima za zidnu montažu.
Visina: 1200 mm Širina: 2000 mm Materijal framework: Aluminij Materijal površina za pisanje: Stakleni emajl Opcije: Magnetizirano Težina: 18,8 kg
| Obračun po komadu | kom. | 1
13. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava i montaža stalka za kaput model EKRAR IKEA
Bijeli
Broj artikla:
104.155.94
| Obračun po komadu | kom. | 2
C. PROSTORIJA ZA PREZENTACIJU - PRIHVATLJIVI TROŠKOVI UKUPNO :
C. PROSTORIJA ZA PREZENTACIJU - NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI UKUPNO :
Red. br. |  | jed. mjere | količina | jedinično bez PDV (kn) | ukupno bez PDV (kn)
OPIS
D. PROSTOR ZA ODMOR - KUHINJA
1. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava i montaža blok kuhinje KNOXHULT - SIVA, IKEA
ili JEDNAKOVRIJEDNA
Broj artikla: 791.804.37
Potpuna kuhinja koja uključuje radnu ploču, police,
ladice, bazen za sudoper, kuhinjsku miješalicu i sifon.
Veličina 220x61x220 cm
Potpuna kuhinja koja uključuje radnu ploču, police, ladice, bazen za sudoper, kuhinjsku miješalicu i sifon. Zahvaljujući podesivim nogarima, stoji čvrsto na neravnim podovima. Okviri i fronte presvučeni su melaminom pa su površine otporne na ogrebotine i lako se čiste.Frontu vrata lako možete montirati u točan položaj jer su šarke podesive po visini, dubini i širini. Vrata se mogu montirati na desnu ili lijevu stranu. Ladica sa stoperom.
Sudoper pozicionirati na mjesto ostavljeno za odvod.
U stavci dobava i montaža.
| Obračun po kompletu | kom. | 1
2. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava i montaža MÖLLARP Kvaka IKEA, crna
ili JEDNAKOVRIJEDNA
Broj artikla:102.730.90
Ručkice montirati na vrata ,ladice kuhinje
| Obračun po komadu | kom. | 12
3. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava i postava STÖDJA IKEA, umetak za pribor jelo
ili JEDNAKOVRIJEDNA
Broj artikla:501.772.23
| Obračun po komadu | kom. | 1
Red. br. |  | jed. mjere | količina | jedinično bez PDV (kn) | ukupno bez PDV (kn)
OPIS
4. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava i postava ugradbene pećnice GÖRLING IKEA,
ili JEDNAKOVRIJEDNA
Broj artikla:204.117.03
5-godišnja garancija. Vrata pećnice imaju sigurnosnu bravu što povećava sigurnost u kuhinji.Lako se montira na ugodnu visinu za rad u podni ili visoki element.
Ovaj proizvod nosi oznaku CE. Djelovanje Iskoristivi obujam: 56 l. Električni napon: 220 – 240 V. Minimalna jakost struje: 10 A. Priložena je 1 žičana polica. Priložen je 1 pladanj za pečenje.
NAPOMENA: Utičnica ne dolazi u paketu s pećnicom.
Utičnica u stavci,uključena nabava i ugradnja
Dimenzije proizvoda Širina: 59.4 cm Dubina: 56.0 cm Visina: 58.9 cm Duljina kabla: 0.9 m Težina: 26 kg
| Obračun po komadu | kom. | 1
5. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava i postava nosača pećnice UTRUSTA IKEA,
ili JEDNAKOVRIJEDNA
Broj artikla:103.019.60
| Obračun po komadu | kom. | 1
Red. br. |  | jed. mjere | količina | jedinično bez PDV (kn) | ukupno bez PDV (kn)
OPIS
6. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava i postava staklo keramičke ploče LAGAN HGC3K IKEA,crna
ili JEDNAKOVRIJEDNA
Broj artikla:501.823.52
Indikator topline pokazuje kad je zona za kuhanje hladna tako da nema opasnosti od opeklina. Glatka površina od kaljenog stakla; olakšava čišćenje. Prikladno za sve vrste posuda. Ovaj proizvod nosi oznaku CE. Djelovanje 1 x 1 200 W zona 1 x 1 800 W zona 1 x 2 300 W zona Električni napon: 230 – 240 V. Potrošnja energije u mirovanju: 0 W. Priključna snaga: 5300 W.
5 godina garancija
Širina: 59.0 cm Dubina: 52.0 cm Visina: 3.9 cm
NAPOMENA: Utičnica i kabel ne dolazi u paketu s pećnicom.
Utičnica s kabelom u stavci,uključena nabava i ugradnja
| Obračun po komadu | kom. | 1
Red. br. |  | jed. mjere | količina | jedinično bez PDV (kn) | ukupno bez PDV (kn)
OPIS
7. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava i postava zidne nape LAGAN IKEA,nehrđajući čelik
ili JEDNAKOVRIJEDNA
Broj artikla:203.889.67
Priložena LED žarulja štedi energiju. Kontrolna je ploča na prednjoj strani pa ju je lakše dohvatiti i koristiti. Možeš lako skinuti i prati filter za masnoću iz perilice posuđa. Može se koristiti na dva načina, s izlaznom cijevi ili kao funkcija recirkulacije zraka s filtrom od aktivnog ugljena. Dobro je znati Ovaj proizvod nosi oznaku CE. Energetski razred: C. Protok zraka kod odvodnje zraka: 322 m³/h. Razina buke kod maks. brzine odvodnje zraka: 73 dB (A). Protok zraka kod recirkulacije: 116 m³/h. Razina buke pri maks. brzini recirkulacije: 77 dB (A). Za instalaciju na ventil: nadopuniti NYTTIG 125 fleksibilnom cijevi za napu. Za instalaciju s recirkulacijom: nadopuniti NYTTIG FIL 900 ugljenim filtrom. Zidna napa, 3 brzine. Snaga motora: 140 W. Električni napon: 220 – 240 V.
NAPOMENA:Instalaciju s recirkulacijom,BEZ ODVODNE CIJEVI
| Obračun po komadu | kom. | 1
8. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava i postava filtera nape za recirkulaciju zraka.
Model : NYTTIG FIL 900 Ugljeni filter, IKEA
ili JEDNAKOVRIJEDAN
Ako se ovaj ugljeni filter pere otprilike svaka tri mjeseca, može zadržati svoju funkcionalnost i koristiti se oko 2 – 3 godine. Učinkovito upija mirise od kuhanja prilikom kruženja zraka.
Dimenzije proizvoda Duljina: 25.0 cm Širina: 25.0 cm Debljina: 5.5 cm Težina: 0.43 kg
| Obračun po komadu | kom. | 1
Red. br. |  | jed. mjere | količina | jedinično bez PDV (kn) | ukupno bez PDV (kn)
OPIS
9. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava i postava hladnjaka
KONČAR hladnjak H1A 54 265.SF
ili JEDNAKOVRIJEDAN
Boja: srebrna Broj artikla: TAAM00 EAN 13: 3858885837795 MJERE Ukupni korisni volumen: 253 l Visina/ Širina/ Dubina: 144/54/59,5 cm OPREMLJENOST Odleđivanje prostora za hlađenje: automatsko Reguliranje temperature: + Osvjetljenje unutarnjeg prostora: + Staklene police u hladnjaku: 5 Posuda za povrće: 1 Nogice za niveliranje: da Promjenjiv smjer otvaranja vrata: da OSTALO Rashladno sredstvo: R600a Količina rashladnog sredstva: 0,040 kg Klimatska klasa: N Broj kompresora: 1 PRIKLJUČAK Napon: 220-240 V~ Struja: 0,9A ENERGETSKA UČINKOVITOST Razred energetske učinkovitosti: A+ Potrošnja energije kWh/god: 133 Neto smještajni obujam volumen odjeljka za svježe namirnice (5°C): 250 l Razina buke: 42 dB(A) Potrošnja energije kWh/24h: 0,365
| Obračun po komadu | kom. | 1
10. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava i zidna montaža konvektorske grijalice
proizvođača TERMA ND 20 ili JEDNAKOVRIJEDNA
Boja bijela, snaga 2000 w, napon 220-240 V.
Antikorozivno zaštićeno kućište, zaštita od pregrijavanja,
laka montaža sa priborom za zidnu montažu, priključni
kabel 1,8 m , mehanički termostat.
| Obračun po komadu | kom. | 2
Red. br. |  | jed. mjere | količina | jedinično bez PDV (kn) | ukupno bez PDV (kn)
OPIS
11. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava, montaža i spajanje Townshend EGLO visilice svjetiljaka 4xE27 , CRNO - SMEĐE boje
Proizvođač EGLO ili JEDNAKOVRIJEDNO.
Broj izvora svijetla: 4
Materijal: drvo - čelik
U stavci LED žarulje za grlo E27,9 W, toplo bijelo svijetlo ( 3000 K ).
proizvođača Philips ili JEDNAKOVRIJEDNO.
Ukupno 24 žarulje
| Obračun po komadu | kom. | 1
12. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava, montaža zidnih ploča na zid kuhinje
LYSEKIL IKEA Zidna ploča, svijetlosiva efekt betona
ili JEDNAKOVRIJEDNO.
Broj artikla: 803.963.99
Širina kuhinje 220 cm, ukupno montirati dvije ploče na zid.
Štiti zid od prljavštine i olakšava čišćenje. Otporno na toplinu, vodu, masnoću i prljavštinu te se može postaviti na zid iza kuhinjske radne ploče i kuhališta (osim plinskog). Može se pričvrstiti na zid s pomoću odgovarajućeg ljepila prikladnog za zidov. Može se izrezati na željenu veličinu. Ne može se koristiti na plinskom kuhalištu.
Dimenzije proizvoda Širina: 119.6 cm Visina: 55 cm Debljina: 0.2 cm
Montaža na zid ljepljenjem, fugu ploča centrirati na sredini kuhinje
| Obračun po komadu | kom. | 2
13. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava i montaža barskih stolova, kao šank nasuprot linije kuhinje
Barski stol BROHAVE 50x120 crna, JYSK
Broj artikla SKU: 3681391
ili JEDNAKOVRIJEDNO.
Podaci o proizvodu Vrsta: Barski stol Oblik: pravokutni Materijal: melamin , metal, iverica Boja: crna Veličina nakon montaže: Širina: 50 cm, Dužina: 120 cm, Visina: 105 cm Veličina prije montaže: Širina: 58 cm, Dužina: 126 cm, Visina: 8 cm Težina: 44 kg
| Obračun po komadu | kom. | 2
Red. br. |  | jed. mjere | količina | jedinično bez PDV (kn) | ukupno bez PDV (kn)
OPIS
14. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava i montaža
ROLO MAXI L sa SCREEN PLATNOM RAL 9010
ili JEDNAKOVRIJEDAN
pogon ručni na lanac.
Platno gustoće 425 g/m2, debljine 0,58 mm
5% propusnosti
RAL vidljivi površina 9010.
Dim. 130/180 cm
| Obračun po komadu | kom. | 1
NAPOMENA: Provjeriti dimenzije otvora
15. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava i MONTAŽA barskog stola NORRAKER Barski stol, smeđe-crna
IKEA ili JEDNAKOVRIJEDAN
Broj artikla: 403.390.04
Izdržljiv i otporan; ispunjava zahtjeve za namještaj za javnu upotrebu. Stol ima zaobljene kutove pa je rizik od ozljeda djece manji. Dobro je znati Barski stolci sa sjedištem visine 74 cm dobro pristaju uz barski stol. Stol je ispitan za upotrebu izvan kućanstva i u skladu je sa zahtjevima za sigurnost, izdržljivost i stabilnost navedenima u sljedećim normama: EN 15372 i ANSI/BIFMA X:5.5. Za 2 osobe. Za maksimalnu kvalitetu ponovno zategnuti vijke po potrebi. Dimenzije proizvoda Duljina: 74 cm Širina: 74 cm Visina: 102 cm
| Obračun po komadu | kom. | 4
Red. br. |  | jed. mjere | količina | jedinično bez PDV (kn) | ukupno bez PDV (kn)
OPIS
16. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava i postava barske stolice
NORRARYD Barski stolac s naslonom, crna
IKEA ili JEDNAKOVRIJEDAN
Broj artikla: 003.977.36
Duboko sjedište i zaobljeni naslon za leđa pružaju udobnost i potporu. Metal na osloncu za noge štiti ga od trošenja. Dobro je znati Ovaj je barski stolac testiran za javnu upotrebu i sukladan je zahtjevima za sigurnost, izdržljivost i stabilnost navedenima u standardima: EN 16139 i ANSI/BIFMA x5.1. Odgovara šanku visine 110 cm. Dimenzije proizvoda Testirano: 110 kg Širina: 46 cm Dubina: 47 cm Visina: 103 cm Širina sjedišta: 38 cm Dubina sjedišta: 41 cm Visina sjedišta: 74 cm
| Obračun po komadu | kom. | 12
17. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava i montaža stalka za kaput model EKRAR IKEA
Broj artukla :104.155.94
Bijeli
| Obračun po komadu | kom. | 1
18. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava kante za smeće
FNISS Kanta za smeće, bijela IKEA
ili JEDNAKOVRIJEDAN
Broj artikla:402.954.39
| Obračun po komadu | kom. | 2
19. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava i postava grijača vode zapremnine 5 L
Končar EGV5.2R električna grijalica vode
ili JEDNAKOVRIJEDAN.
Dimenzije Širina: 26,00 cm Dubina: 23,00 cm Visina: 43,00 cm
Dodatne informacije Težina: 4,43 kg Kapacitet: 5l Snaga: 2000W Instalacija: iznad Radni tlak: 0bar Stupanj zaštite od vlage: IP 24 Signalno svjetlo Energetska učinkovitost: A, utičnica u stavci
| Obračun po komadu | kom. | 1
D. PROSTOR ZA ODMOR - KUHINJA - PRIHVATLJIVI TROŠKOVI UKUPNO :
Red. br. |  | jed. mjere | količina | jedinično bez PDV (kn) | ukupno bez PDV (kn)
OPIS
1. KAT
E. RADIONICA :
1. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava i postava stola. Stola se sastoji od ploče GERTON
IKEA ILI JEDAKOVRIJEDAN.
Ploča stola bukva.
Dimenzija ploče stola 155x75 cm
Broj artikla: 501.067.73
| Obračun po komadu | kom. | 6
U stavci dobava i montaža nogu stola.
Noga stola ADILS IKEA, crna ili JEDNAKOVRIJEDNA
Broj artikla:702.179.73
| Obračun po komadu | kom. | 24
2. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava i postava stolica. Stolice tip IDOLF IKEA, crna
ILI JEDAKOVRIJEDAN.
Broj artikla:802.251.66
Dimenzije proizvoda Testirano: 110 kg Širina: 42 cm Dubina: 47 cm Visina: 80 cm Širina sjedišta: 41 cm Dubina sjedišta: 40 cm Visina sjedišta: 46 cm
| Obračun po komadu | kom. | 8
3. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava i postava stolica. Stolice tip IDOLF IKEA, bijela
ILI JEDAKOVRIJEDAN.
Broj artikla:402.288.12
Dimenzije proizvoda Testirano: 110 kg Širina: 42 cm Dubina: 47 cm Visina: 80 cm Širina sjedišta: 41 cm Dubina sjedišta: 40 cm Visina sjedišta: 46 cm
| Obračun po komadu | kom. | 8
Red. br. |  | jed. mjere | količina | jedinično bez PDV (kn) | ukupno bez PDV (kn)
OPIS
4. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava i montaža 4-djelnog elmenta za spremanje.
IVAR 4 dijela/police/element, bor, bijel IKEA
ILI JEDAKOVRIJEDAN.
Broj artikla:492.499.90
Element odgovara IVAR sustavu za odlaganje, ali može i stajati samostalno. Dobro je znati Namještaj je potrebno pričvrstiti na zid s pomoću priloženog zidnog pričvrsnika. Različite vrste zidova zahtijevaju upotrebu različitih vrsta vijaka i tipli. Uvijek koristiti one koji su prikladni za vrstu zidova u domu. Prodaju se zasebno. Za veću stabilnost nadopuniti svaki drugi dio poprečnom prečkom.
Dimenzije proizvoda Širina: 344 cm Dubina: 30 cm Visina: 226 cm
| Obračun po komadu cijelog sustava | kom. | 1
5. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava i postava podnog kuhinjskog elementa
KNOXHULT Podni element s vratima i ladicom, bijela
IKEA ILI JEDAKOVRIJEDAN.
Broj artikla: 303.267.90
Zahvaljujući podesivim nogarima, ostaje čvrsto na mjestu i na neravnim podovima. Okviri i fronte presvučeni su melaminom pa su površine otporne na ogrebotine i lako se čiste. Laminatna radna ploča otporna na vlagu, toplinu i ogrebotine; lako se čisti. Frontu vrata lako možete montirati u točan položaj jer su šarke podesive po visini, dubini i širini. Vrata se mogu montirati na desnu ili lijevu stranu. Ladica sa stoperom. Dobro je znati Priložena je radna ploča. Priložene su noge. Priložena je ladica. Priložene su šarke. Priložena je polica.
Dimenzije proizvoda Širina: 120 cm Dubina: 61.0 cm Visina: 90.0 cm
| Obračun po komadu cijelog elementa | kom. | 1
Red. br. |  | jed. mjere | količina | jedinično bez PDV (kn) | ukupno bez PDV (kn)
OPIS
6. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava i montaža MÖLLARP Kvaka IKEA, crna
ili JEDNAKOVRIJEDNA
Broj artikla:102.730.90
Ručkice montirati na vrata ,ladice kuhinje
| Obračun po komadu | kom. | 4
7. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava i postava sudopera
LÅNGUDDEN Ugrad sudoper,1 bazen, nehrđajući čelik
IKEA ili JEDNAKOVRIJEDAN
Broj artikla :291.574.77
25-godišnja garancija. Pročitajte više u garantnoj brošuri. LÅNGUDDEN sudoper malo je dublji na stražnjoj strani, tako da stvari poput deterdženta i spužve možeš staviti na čelični rub, umjesto na radnu ploču. Sudoper je izrađen od nehrđajućeg čelika. To je higijenski, čvrst i izdržljiv materijal koji se lako čisti. Ispod sudopera je materijal koji upija zvuk te smanjuje odzvanjanje u metalu prilikom upotrebe sudopera, pa je tako manje buke u kuhinji. Dobro je znati LILLVIKEN sifon i odvod uključeni su u cijenu, ali pakirani zasebno. Odgovara okvirima elementa širine min. 60 cm. Moguće postaviti lijepljenjem odozdo. Moguće nadopuniti LILLVIKEN poklopcem. Ovaj proizvod nosi oznaku CE. Kad je nehrđajući čelik nov, prirodno je da su prve ogrebotine vidljive. One postanu manje vidljive tijekom vremena kako se materijal koristi i dobiva matiranu nijansu.
Dimenzije proizvoda Zdjela, dubina: 18 cm Zdjela, širina: 50 cm Zdjela, naprijed – natrag: 40 cm Širina otvora: 51 cm Duljina otvora: 54 cm Sprijeda – straga: 52.5 cm Duljina: 56 cm Dubina: 52.5 cm Obujam: 28.0 l
| Obračun po komadu | kom. | 1
Red. br. |  | jed. mjere | količina | jedinično bez PDV (kn) | ukupno bez PDV (kn)
OPIS
8. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava i postava miješalice na sudoper
SUNDSVIK Kuhinj miješ za vodu,1ručka, kromirano
IKEA ili JEDNAKOVRIJEDAN
Broj artikla: 800.318.61
10-godišnja garancija. Zahvaljujući funkciji za smanjenje protoka vode bez promjene pritiska, štedite vodu i energiju. Umetak za miješalicu za vodu ima tvrde keramičke pločice koje mogu izdržati visoko trenje izazvano mijenjanjem temperature vode. Kromirani mjed čvrsta je i otporna površina koja se lako čisti. Dobro je znati Testirano i certificirano u skladu s relevantnim standardima za mehaniku, kvalitetu i sigurnost. Montirati u otvor od 35 mm u sudoper/radnu ploču maks. debljine 50 mm. Priložen je alat koji olakšava postavljanje kuhinjske miješalice za vodu. Priložen je perlator (8 l/min.) za visokotlačne sustave za uštedu vode i energije. Priložena su priključna crijeva promjera 10 mm. Duljina priključka: 35 cm. Maks. temperatura vode u bojleru 80 °C. Preporučena temperatura je 65 °C. Kuhinjska se miješalica za vodu može koristiti u visokotlačnim sustavima. Ispitana je na maks. pritisak od 10 bara (1000 kPa). Preporučeni radni pritisak: 1,0 – 5,0 bara (100 kPa – 500 kPa). Stupanj rotacije mlaznice: 360°
| Obračun po komadu | kom. | 1
9. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava i postava grijača vode zapremnine 5 L
Končar EGV5.2R električna grijalica vode
ili JEDNAKOVRIJEDAN.
Dimenzije Širina: 26,00 cm Dubina: 23,00 cm Visina: 43,00 cm
Dodatne informacije Težina: 4,43 kg Kapacitet: 5l Snaga: 2000W Instalacija: iznad Radni tlak: 0bar Stupanj zaštite od vlage: IP 24 Signalno svjetlo Energetska učinkovitost: A
| Obračun po komadu | kom. | 1
Red. br. |  | jed. mjere | količina | jedinično bez PDV (kn) | ukupno bez PDV (kn)
OPIS
10. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava i montaža
ROLO MAXI L sa SCREEN PLATNOM RAL 9010
ili JEDNAKOVRIJEDAN
pogon ručni na lanac.
Platno gustoće 425 g/m2, debljine 0,58 mm
5% propusnosti
RAL vidljivi površina 9010.
Dim. 120/170 cm
| Obračun po komadu | kom. | 3
NAPOMENA:Provjeriti dimenzije otvora
11. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava ploče za pisanje, 1500x1200 mm
Magnetna
Dobavljača AJ LARIX ili JEDNAKOVRIJEDNO
Broj artikla 113403
Izdržljiva emajlirana površina koja se lako čisti, idealna za svakodnevno korištenje bez rizika od ogrebotina. Dolazi s policom za olovke i dijelovima za zidnu montažu.
Visina: 1200 mm Širina: 1500 mm Materijal framework: Aluminij Materijal površina za pisanje: Stakleni emajl Opcije: Magnetizirano Težina: 13,4 kg
| Obračun po komadu | kom. | 1
12. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava kiparskog stalka
Stalak SK 09
dobavljača FUNDUS FORMA ili JEDNAKOVRIJEDAN
Kiparski stalak
- masivan i stabilan tronožni stalak za modeliranje
- mogućnost podešavanja visine radne plohe koja ujedno i rotira
- drvo; jela, lipa ili borovac
- visina, 105 do 125 cm
- težina, 10 kg
- radna ploha, 39x39 cm
| Obračun po komadu | kom. | 3
Red. br. |  | jed. mjere | količina | jedinično bez PDV (kn) | ukupno bez PDV (kn)
OPIS
13. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava slikarskog stalka
Stalak ST/200
dobavljača FUNDUS FORMA ili JEDNAKOVRIJEDAN
Stabilan tronožni profi-stalak: - za formate do 210 cm visine - korištenjem dva stalka ST/200 moguće je raditi na vrlo velikim formatima (2x4 m) - fino podešavanje visine i nagiba - drvo, parena bukva premazana lanenim uljem - težina, 15 kg
| Obračun po komadu | kom. | 6
14. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava i montaza stropne lampe
NYMÅNE LED stropna lampa, bijela
IKEA ili JEDNAKOVRIJEDNA
Broj artikla:
603.362.74
Dimenzije proizvoda Maks.: 28 W Temperatura boje: 2700 kelvin Svjetlosni tok: 1800 lm Visina: 8 cm Promjer sjenila: 45 cm
| Obračun po komadu | kom. | 6
15. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava i zidna montaža konvektorske grijalice
proizvođača TERMA ND 20 ili JEDNAKOVRIJEDNA
Boja bijela, snaga 2000 w, napon 220-240 V.
Antikorozivno zaštićeno kućište, zaštita od pregrijavanja,
laka montaža sa priborom za zidnu montažu, priključni
kabel 1,8 m , mehanički termostat.
| Obračun po komadu | kom. | 2
16. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava i montaža stalka za kaput model EKRAR IKEA
Bijeli
Broj artikla:
104.155.94
| Obračun po komadu | kom. | 2
17. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava kante za smeće
FNISS Kanta za smeće, bijela IKEA
ili JEDNAKOVRIJEDAN
Broj artikla:402.954.39
| Obračun po komadu | kom. | 2
Red. br. |  | jed. mjere | količina | jedinično bez PDV (kn) | ukupno bez PDV (kn)
OPIS
18. | NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI
U stavci građevinski i vodoinstalaterski radovi.
Probijanje zida ( cigla 20 cm) između kupaonice i radionice, te dovod odvodnje i hladne vode do sudopera.
Instalacija vode i odvodnje odmah iza sudopera u kupaonici.
Kodbušenja zida paziti na što manje oštećenje pločica u kupaonici.
U stavci rad i svi priključni vodoinstalaterski elementi za spoj vode i odvodnje.
| Obračun po komadu | kom. | 1
E. RADIONICA - PRIHVATLJIVI TROŠKOVI UKUPNO :
E. RADIONICA - NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI UKUPNO :
F. KUHINJA :
1. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava i montaža blok kuhinje KNOXHULT - SIVA, IKEA
ili JEDNAKOVRIJEDNA
Broj artikla: 791.804.42
Potpuna kuhinja koja uključuje radnu ploču, police,
ladice, bazen za sudoper, kuhinjsku miješalicu i sifon.
Veličina
180x61x220 cm
Sudoper pozicionirati na mjesto ostavljeno za odvod.
U stavci dobava i montaža.
| Obračun po kompletu | kom. | 1
2. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava i montaža MÖLLARP Kvaka IKEA, crna
ili JEDNAKOVRIJEDNA
Broj artikla:102.730.90
Ručkice montirati na vrata ,ladice kuhinje
| Obračun po komadu | kom. | 6
3. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava i postava STÖDJA IKEA, umetak za pribor jelo
ili JEDNAKOVRIJEDNA
Broj artikla:501.772.23
| Obračun po komadu | kom. | 1
Red. br. |  | jed. mjere | količina | jedinično bez PDV (kn) | ukupno bez PDV (kn)
OPIS
4. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava i postava ugradbene pećnice GÖRLING IKEA,
ili JEDNAKOVRIJEDNA
Broj artikla:204.117.03
5-godišnja garancija. Vrata pećnice imaju sigurnosnu bravu što povećava sigurnost u kuhinji.Lako se montira na ugodnu visinu za rad u podni ili visoki element.
Ovaj proizvod nosi oznaku CE. Djelovanje Iskoristivi obujam: 56 l. Električni napon: 220 – 240 V. Minimalna jakost struje: 10 A. Priložena je 1 žičana polica. Priložen je 1 pladanj za pečenje.
NAPOMENA: Utičnica ne dolazi u paketu s pećnicom.
Utičnica u stavci,uključena nabava i ugradnja
Dimenzije proizvoda Širina: 59.4 cm Dubina: 56.0 cm Visina: 58.9 cm Duljina kabla: 0.9 m Težina: 26 kg
| Obračun po komadu | kom. | 1
5. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava i postava nosača pećnice UTRUSTA IKEA,
ili JEDNAKOVRIJEDNA
Broj artikla:103.019.60
| Obračun po komadu | kom. | 1
Red. br. |  | jed. mjere | količina | jedinično bez PDV (kn) | ukupno bez PDV (kn)
OPIS
6. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava i postava staklo keramičke ploče LAGAN HGC3K IKEA,crna
ili JEDNAKOVRIJEDNA
Broj artikla:501.823.52
Indikator topline pokazuje kad je zona za kuhanje hladna tako da nema opasnosti od opeklina. Glatka površina od kaljenog stakla; olakšava čišćenje. Prikladno za sve vrste posuda. Ovaj proizvod nosi oznaku CE. Djelovanje 1 x 1 200 W zona 1 x 1 800 W zona 1 x 2 300 W zona Električni napon: 230 – 240 V. Potrošnja energije u mirovanju: 0 W. Priključna snaga: 5300 W.
5 godina garancija
Širina: 59.0 cm Dubina: 52.0 cm Visina: 3.9 cm
NAPOMENA: Utičnica i kabel ne dolazi u paketu s pećnicom.
Utičnica s kabelom u stavci,uključena nabava i ugradnja
| Obračun po komadu | kom. | 1
Red. br. |  | jed. mjere | količina | jedinično bez PDV (kn) | ukupno bez PDV (kn)
OPIS
7. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava i postava zidne nape LAGAN IKEA,nehrđajući čelik
ili JEDNAKOVRIJEDNA
Broj artikla:203.889.67
Priložena LED žarulja štedi energiju. Kontrolna je ploča na prednjoj strani pa ju je lakše dohvatiti i koristiti. Možeš lako skinuti i prati filter za masnoću iz perilice posuđa. Može se koristiti na dva načina, s izlaznom cijevi ili kao funkcija recirkulacije zraka s filtrom od aktivnog ugljena. Dobro je znati Ovaj proizvod nosi oznaku CE. Energetski razred: C. Protok zraka kod odvodnje zraka: 322 m³/h. Razina buke kod maks. brzine odvodnje zraka: 73 dB (A). Protok zraka kod recirkulacije: 116 m³/h. Razina buke pri maks. brzini recirkulacije: 77 dB (A). Za instalaciju na ventil: nadopuniti NYTTIG 125 fleksibilnom cijevi za napu. Za instalaciju s recirkulacijom: nadopuniti NYTTIG FIL 900 ugljenim filtrom. Zidna napa, 3 brzine. Snaga motora: 140 W. Električni napon: 220 – 240 V.
NAPOMENA:Instalaciju s recirkulacijom,BEZ ODVODNE CIJEVI
| Obračun po komadu | kom. | 1
Red. br. |  | jed. mjere | količina | jedinično bez PDV (kn) | ukupno bez PDV (kn)
OPIS
8. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava i postava filtera nape za recirkulaciju zraka.
Model : NYTTIG FIL 900 Ugljeni filter, IKEA
ili JEDNAKOVRIJEDAN
Ako se ovaj ugljeni filter pere otprilike svaka tri mjeseca, može zadržati svoju funkcionalnost i koristiti se oko 2 – 3 godine. Učinkovito upija mirise od kuhanja prilikom kruženja zraka.
Dimenzije proizvoda Duljina: 25.0 cm Širina: 25.0 cm Debljina: 5.5 cm Težina: 0.43 kg
| Obračun po komadu | kom. | 1
9. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava i postava frižidera
LAGAN Hladnjak sa zamrzivačem A++
IKEA ili JEDNAKOVRIJEDAN
Broj artikla:
603.349.63
2 podesive police omogućuju vam prilagođavanje vašeg rješenja za odlaganje.Glatka unutarnja stijenka i podesivi odjeljci u vratima za lakše čišćenje. Intergrirana LED tehnologija osvjetljava svaki kutak. Vrata možete montirati na desnu ili lijevu stranu. Samostojeće; lako se postavlja bilo gdje u kuhinji. Dobro je znati Ovaj proizvod nosi oznaku CE. Djelovanje Razred energetske učinkovitosti: A++. Potrošnja energije: 136 kWh/god. Razina buke: 39 dB (A). Električni napon: 230 V.
Dimenzije proizvoda Širina: 55.0 cm Dubina: 57.0 cm Visina: 84.5 cm Duljina kabla: 1.5 m Obujam zamrzivača: 16 l Obujam, hladnjak: 97 l Težina: 27 kg
| Obračun po komadu | kom. | 1
Red. br. |  | jed. mjere | količina | jedinično bez PDV (kn) | ukupno bez PDV (kn)
OPIS
10. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava i montaza stropne lampe
FUBBLA LED stropna lampa, bijela
IKEA ili JEDNAKOVRIJEDNA
Broj artikla:
203.256.87
Instalirana LED žarulja. Lampa emitira 1000 lm, što je jednako svjetlu žarulje sa žarnom niti od 75 W. Ne može se prigušiti. Boja svjetla; topla bijela (2700 K). LED žarulja svijetli oko 25000 sati. Trajni žični priključak. Ovaj proizvod nosi oznaku CE.
Dimenzije proizvoda Maks.: 13 W Visina: 10 cm Promjer: 35 cm
| Obračun po komadu | kom. | 1
11. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava i postava stola. Stola se sastoji od ploče GERTON
IKEA ILI JEDAKOVRIJEDAN.
Ploča stola bukva.
Dimenzija ploče stola 155x75 cm
Broj artikla: 501.067.73
| Obračun po komadu | kom. | 1
U stavci dobava i montaža nogu stola.
Noga stola ADILS IKEA, crna ili JEDNAKOVRIJEDNA
Broj artikla:702.179.73
| Obračun po komadu | kom. | 4
12. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava i postava stolica. Stolice tip IDOLF IKEA, crna
ILI JEDAKOVRIJEDAN.
Broj artikla:802.251.66
Dimenzije proizvoda Testirano: 110 kg Širina: 42 cm Dubina: 47 cm Visina: 80 cm Širina sjedišta: 41 cm Dubina sjedišta: 40 cm Visina sjedišta: 46 cm
| Obračun po komadu | kom. | 4
13. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava i zidna montaža konvektorske grijalice
proizvođača TERMA ND 20 ili JEDNAKOVRIJEDNA
Boja bijela, snaga 2000 w, napon 220-240 V.
Antikorozivno zaštićeno kućište, zaštita od pregrijavanja,
laka montaža sa priborom za zidnu montažu, priključni
kabel 1,8 m , mehanički termostat.
| Obračun po komadu | kom. | 1
Red. br. |  | jed. mjere | količina | jedinično bez PDV (kn) | ukupno bez PDV (kn)
OPIS
14. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava, montaža zidnih ploča na zid kuhinje
LYSEKIL IKEA Zidna ploča, svijetlosiva efekt betona
ili JEDNAKOVRIJEDNO.
Broj artikla: 803.963.99
Širina kuhinje 180 cm , ukupno montirati dvije ploče na zid.
Štiti zid od prljavštine i olakšava čišćenje. Otporno na toplinu, vodu, masnoću i prljavštinu te se može postaviti na zid iza kuhinjske radne ploče i kuhališta (osim plinskog). Može se pričvrstiti na zid s pomoću odgovarajućeg ljepila prikladnog za zidov. Može se izrezati na željenu veličinu. Ne može se koristiti na plinskom kuhalištu.
Dimenzije proizvoda Širina: 119.6 cm Visina: 55 cm Debljina: 0.2 cm
Montaža na zid ljepljenjem, fugu ploča centrirati na sredini kuhinje
| Obračun po komadu | kom. | 2
14. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava kante za smeće
FNISS Kanta za smeće, bijela IKEA
ili JEDNAKOVRIJEDAN
Broj artikla:402.954.39
| Obračun po komadu | kom. | 1
F. KUHINJA - PRIHVATLJIVI TROŠKOVI UKUPNO :
Red. br. |  | jed. mjere | količina | jedinično bez PDV (kn) | ukupno bez PDV (kn)
OPIS
G. STUBIŠTE, PREDPROSTOR :
1. | PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Dobava i montaza stropne lampe
FUBBLA LED stropna lampa, bijela
IKEA ili JEDNAKOVRIJEDNA
Broj artikla:
203.256.87
Instalirana LED žarulja. Lampa emitira 1000 lm, što je jednako svjetlu žarulje sa žarnom niti od 75 W. Ne može se prigušiti. Boja svjetla; topla bijela (2700 K). LED žarulja svijetli oko 25000 sati. Trajni žični priključak. Ovaj proizvod nosi oznaku CE.
Dimenzije proizvoda Maks.: 13 W Visina: 10 cm Promjer: 35 cm
| Obračun po komadu | kom. | 4
G. STUBIŠTE, PREDPROSTOR - PRIHVATLJIVI TROŠKOVI UKUPNO :