## GRAĐ-ZNT-RADOVI
TROŠKOVNIK II. FAZE SANACIJE OBODNIH ZIDOVA STARE ŠKOLE DRVENJAK - MIRLOVIĆ POLJE U OPĆINI RUŽIĆ (SPOMEN DOM HRVATSKIH BRANITELJA)
broj stavke | opis radova | jedinična mjera | količina | jedinična cijena (€) | ukupna cijena (€)
1. | Postava - montaža i demontaža skele od čeličnih ili aluminijskih cijevnih elemenata sa potrebnim brojem podnica prema operativnom planu.
Skelu montirati u svemu prema propisima i pravilnicima zaštite na radu sa potpunim pođenjem radnog prostora min. 60,0 cm, dvostrukom ogradom horizontalno, (60 ili 110 cm) ljestvama na svakom nivou sa poklopcem, učvršćenjem i sigurnim oslanjanjem na tvrdo i stabilizirano tlo (daske, ploče i sl.).
Po pregledu skele od nadzora i upisa u građevinski dnevnik smatra se rad na skeli izvršen i može se koristiti.
| Obračun po m2 fasadne površine pokrivene skelom sa cijenom najma i troškovima amortizacije prema operativnom planu uporabe skele. | m2 | 139 |  | 0
2. | Sanacija vanjskih obodnih kamenih zidova (sjeverni, zapadni i istočni) na način da se postojeće fuge štemanjem očiste u punoj dubini kamenih zidova uklanjanjem labilnih djelova, te pjaskarenjem fuga do potpune čistoće. Očišćene fuge premazati SN vezom Beton 1 ili jednako vrijednim, a sve prema uputi proizvođača premaza. Ovako pripremljene fuge zapuniti u punoj dubini cementnim mortom pripremljenim od cementa, prosijane kamene sitneži "nule" sa dodatkom za vodonepropusnost cementnog morta Hidro 6 ili jednako vrijednim proizvodom, a sve prema uputstvu proizvođača.
| Obračun po m2 fugirane površine zida. | m2 | 135 |  | 0
3. | Zamjena vanjskog sloja dijela kamenog zida na sjeveroj strani na način da se očisti postojeća žbuka i oštema beton do potrebne dubine te uz upotrebu cementnog morta ugradi klesani kamen i fugira prema troškovničkoj stavci broj 2
| Obračun po m2 ugrađenog kamena | m2 | 4 |  | 0
4. | Sanacija streha, izvodi se na način da se površina strehe očisti od labilnih dijelova, premaže SN vezom, obradi reparaturnim mortom sa ljepilom i mrežicom, te silikatnim premazom u boji kamena.
| Obračun po m' sanirane strehe. | m' | 40 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
PDV 25% |  |  | 0
SVEUKUPNO |  |  | 0
Izradio:
Šime Matić, ing.građ.
ovl. 2061
Mjesto i datum:
Ponuditelj: